## Tabelle1
number | Einsatzstoff | Inbetriebnahme | Jahresmenge [t/a] | Biogasausbeute [m^3/t] | Methanausbeute [m^3/t] | TS-Gehalt in FM [%] | GZS CH4 [Vol-%] | GZS CO2 [Vol-%] | GZS O2 [Vol-%] | GZS H2S [ppm] | GSZ Ort | elekt. Nennleistung [kW] | Stromlieferung [kWh/a] | Wärmelieferung [kWh/a] | ghg_avoidance | Substratkosten [€/a] | Personalkosten [€/a] | Instandhaltungskosten [€/a] | Abschreibung [€/a] | Sonstige Betriebskosten [€/a] | Strombezugskosten [€/a] | Strombedraf [kWh/a] | Wärmebedarf BGA [kWh/a] | Wärmebedarf extern [kWh/a] | Eigenkapitalquote | Verschuldungsquote
1 | NawaRo | 2007 | 13488 | 251 | 127 | 33.2 | 50.6 |  | 0.2 | 5 | nach AKF | 800 | 6536800 | 6863640 | 65.3 | 516772 | 49732 | 158360 | 228794 | 135392 | 58600 | 354154 | 442206 | 3901871
2
3 | NawaRo, RG | 2009 | 14095 | 118 | 61 | 19.6 | 52 |  | 0.2 | 4 | nach AKF | 400 | 3453200 | 3306439 | 24.7 | 298610 | 36000 | 43522 | 97710 | 96465 | 24616 | 116899 |  | 2184780
4 | NawaRo, RG | 2011 | 21629 | 123 | 63 | 19.1 | 51.5 | 44.8 | 0.3 | 3 | nach AKF | 590 | 5054830 | 5186385 | 26.2 | 436605 | 11765 | 67580 | 194079 | 162220 | 63443 | 330299 |  | 3059300
5
6 | NawaRo | 2007 | 34203 | 237 | 124 | 32.8 | 52.1 |  |  |  | vor AKF | 2770 | 16040186 | 15703329 | 65.3 | 1161091 | 98840 | 509513 | 642701 | 650630 | 217251 | 1447590 |  | 11673036
7
8 | NawaRo, SG | 2011 | 11597 | 193 | 101 | 28.2 | 52.4 |  |  |  | nach AKF | 504 | 4124232 | 4762506 | 76.9 | 281203 | 50000 | 43449 | 257798 | 203735 | 36650 | 255875 |  | 1511822
9 | NawaRo, RG | 2007 | 19830 | 120 | 63 | 17.9 | 52.7 |  |  | 108 | vor BHKW | 562 | 4476194 | 4658483 | 97.2 | 278527 | 61916 | 70388 | 117935 | 178700 | 65503 | 336301 | 318667 | 337092
10 | NawaRo, RG | 2011 | 18164 | 147 | 76 | 24 | 52 |  |  | 61.4 | nach AKF | 600 | 4998600 | 4890297 | 90.2 | 252691 | 70188 | 118583 | 152836 | 225790 | 58599 | 334845 | 159833 | 3531000
11 | NawaRo, RM | 2006 | 8872 | 223 | 121 | 38.7 | 54.3 |  | 0.5 | 140 | nach AKF | 537 | 4216524 | 4153708 | 66 | 343432 | 33841 | 139384 | 132609 | 273990 | 92025 | 483537 | 127350 | 2755068 | 18 | 82
12
13
14 | NawaRo, RG | 2003 | 28847 | 75 | 43 | 17.6 | 57.5 | 39.2 |  | 827 | vor AKF | 549 | 4658814 | 4556982 | 60.4 | 301076 | 81067 | 76131 | 115581 | 82967 | 30876 | 293151 | 639500 | 885710
15
16 | NawaRo, RG | 2014 | 36795 | 90 | 46 | 17.6 | 51.8 | 42.1 | 0.6 | 5.1 | nach AKF | 740 | 6241100 | 6532560 | 61.7 | 241158 | 52426 | 129000 | 292979 | 309102 | 39945 | 247032 | 1095542 | 76402
17
18 | NawaRo, RG | 2009 | 21479 | 208 | 105 | 29.1 | 50.6 | 42.7 | 0 | 39 | vor BHKW | 1550 | 8366800 | 8755440 | 59.6 | 569562 | 24000 | 98000 | 302976 | 251724 | 112164 | 692594 | 434704 | 6235093
19
20
21
22 | NawaRo | 2007 | 7751 | 197 | 101 | 36.2 | 51.2 | 43.3 | 0 | 19 | vor AKF | 384 | 2716992 | 3254730 | 29.8 | 185072 | 20000 | 110200 | 96721 | 119300 | 59531 | 350824 | 400000 | 1630000
23
24
25
26
27 | NawaRo, tE | 2005 | 4668 | 167 | 86 | 36.4 | 51.7 |  | 0.3 | 107 | vor BHKW | 240 | 1830720 | 1830720 | 19 | 122312 | 30000 | 70000 | 38738 | 71264 | 34949 | 278910 | 94391 | 1424336
28 | NawaRo, tE | 2008 | 9322 | 175 | 95 | 28.3 | 54.1 | 33 | 0.3 | 108 | vor BHKW | 440 | 3282930 | 3810038 | 68.5 | 215292 | 60200 | 88763 | 190725 | 268698 | 52543 | 351018 | 325329 | 2150752
29 | NawaRo, tE | 2011 | 7284 | 136 | 67 | 19.2 | 49.5 |  | 0.4 | 451 | vor BHKW | 250 | 1990000 | 2085520 | 28.8 | 139991 | 11625 | 42500 | 106488 | 89705 | 16503
30
31 | NawaRo, tE | 2010 | 6388 | 209 | 109 | 41.1 | 52.3 |  | 0.2 | 56 | vor BHKW | 795 | 2846630 | 2505024 | 28.5 | 185780 | 17500 | 66000 | 96817 | 341549 | 15268 | 184849 | 380800 | 525859
32
33 | NawaRo, tE | 2010 | 11753 | 146 | 77 | 22.1 | 52.9 | 45.5 | 0.3 | 33 | vor AKF | 400 | 3439200 | 3929286 | 46.5 | 340326 | 25000 | 58859 | 109927 | 216350 | 52020 | 231924 | 3129780
34
35 | NawaRo | 2014 | 39746 | 214 | 114 | 29.5 | 53.3 | 46.6 | 0 | 95 | vor AKF | 0 |  |  | 65.3 | 1523394 | 136750 | 172323 | 721283 | 1141035 | 457944 | 2765264 | 607996
36
37 | NawaRo | 2007 | 31766 | 246 | 129 | 33.9 | 52.5 |  | 0.3 | 2 | vor BHKW | 1768 | 15125670 | 16001293 | 39.93 | 1305581 | 162112 | 348802 | 418413 | 428011 | 179039 | 893160 | 400000 | 14167831
38
39
40 | NawaRo | 2007 | 23597 | 100 | 52 | 15.9 | 52.1 |  | 0.5 | 250 | vor BHKW | 540 | 4488790 | 5024279 | 55.3 | 248128 | 40220 | 211538 | 109590 | 107218 | 55681 | 331485 | 770100
41
42 | NawaRo, tE | 2007 | 34409 | 66 | 35 | 11.2 | 52.2 |  | 0.4 | 200 | vor BHKW | 537 | 4486098 | 3951442 | 138 | 140448 | 28140 | 141430 | 82883 | 183363 | 79886 | 387291 | 1271500 | 1535000
43 | NawaRo, RG | 2008 | 23949 | 94 | 47 | 17.8 | 49.8 |  |  | 331 | vor AKF | 590 | 4546330 | 4871950 | 61.3 | 339170 | 39000 | 253058 | 135659 | 119910 | 63934 | 260717 | 1060170 | 1932592
44
45
46
47 | NawaRo, tE | 2011 | 17701 | 163 | 83 | 24.9 | 51 | 45.5 | 1 |  | vor AKF | 637 | 5446987 | 6131067 | 82.9 | 340205 | 68410 | 90303 | 324603 | 192448 | 68274 | 372437 | 412757 | 4597400
48 | NawaRo, tE | 2011 | 7902 | 111 | 59 | 18.7 | 53.2 |  | 1 | 16 | vor BHKW | 250 | 1742750 | 1763663 | 26.9 | 126741 | 40500 | 29291 | 141964 | 141606 | 4329 | 189456 | 306022 | 1455824
49
50
51 | NawaRo, tE | 2013 | 12277 | 172 | 88 | 31.3 | 51.3 |  | 0 | 9 | vor BHKW | 1100 | 4198150 | 4343177 | 68.7 | 343440 | 10855 | 83357 | 181544 | 154643 | 101745 | 433093 | 178339 | 6830601
52 | NawaRo, tE | 2006 | 19339 | 151 | 78 | 26.1 | 51.5 | 44.5 | 1 |  | vor AKF | 1650 | 5756850 | 5683581 | 54.5 | 251084 | 29247 | 85248 | 293500 | 355727 | 78600 | 555338 | 1646620 | 178339
53
54 | NawaRo, tE | 2006 | 15213 | 157 | 81 | 25.1 | 51.6 |  | 0.5 | 41 | vor BHKW | 549 | 4477644 | 4730480 | 45.8 | 394064 | 34378 | 110758 | 204287 | 136612 | 48840 | 307130 | 175781 | 4006160
55
56 | NawaRo, tE | 2004 | 15449 | 162 | 80 | 21.8 | 49.2 | 44.6 | 0.3 | 24 | vor BHKW | 930 | 4744730 | 5196150 | 81 | 373589 | 34650 | 20000 | 140967 | 127824 | 89433 | 412720 | 1508736 | 3194324
57 | NawaRo, tE | 2016 | 5554 | 62 | 34 | 20.4 | 55.3 | 45.6 | 0.3 | 101 | vor BHKW | 75 | 648750 | 778500 | 53 | 25500 | 6334 | 11872 | 44596 | 22378 | 12800 | 64510 | 162500 | 185251
58
59 | NawaRo, tE | 2016 | 6896 | 50 | 28 | 9.9 | 56.2 | 44 | 0 | 146 | vor BHKW | 75 | 639975 | 767970 | 120 | 44620 | 5478 | 9115 | 33871 | 12681 | 6123 | 26861 | 230395 | 124627
60
61